INSTRUKCJA OGÓLNA BHP

W LABORATORIUM

- Budynek lub wydzielona część, w której znajduje się laboratorium, powinien odpowiadać określonym wymogom zapewniającym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Ze wszystkich pomieszczeń laboratorium , w których mogą przebywać pracownicy powinny być wyznaczone drogi ewakuacyjne, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.

- Laboratorium powinno być wyposażone w instalacje wymagane przy pracach laboratoryjnych. Instalacje powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem chemikaliów.

- Instalacje i urządzenia laboratoryjne powinny być tak wykonane aby w czasie eksploatacji nie narażały pracowników laboratorium na porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

- Laboratorium powinno być wyposażone w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu powietrza, gruntu oraz wód substancjami chemicznymi.

- W pomieszczeniach laboratorium, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia jak hałas, promieniowanie, gazy , pyły, pary powinny być:

- zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń,

- zapewnione wymiany powietrza co najmniej w granicach nie przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji,

- zhermetyzowane urządzenia lub ich części,

- zainstalowane miejscowe wyciągi.

- Ściany i sufity pomieszczeń laboratoryjnych powinny być przystosowane do łatwego oczyszczenia lub zmywania.

- Podłogi powinny być równe, nie pylące, przystosowane do łatwego utrzymania w czystości.

- Na każdego pracownika w laboratorium powinno przypadać 2 m kw. wolnej powierzchni pomieszczenia o wysokości nie niższej niż 3,3 m.

- Oświetlenie w laboratorium powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz powinno spełniać wymagania PN.

- Pomieszczenia laboratorium powinny być zabezpieczone przed nie kontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem chłodnego powietrza. Temperatura w pomieszczeniach laboratoryjnych nie powinna być niższa niż 18°C w pracowniach i 14°C przy wykonywaniu lekkiej pracy fizycznej.

- Pomieszczenia laboratorium, w których przebywają pracownicy nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia.

- Stanowiska laboratoryjne powinny być tak zorganizowane, ażeby zapewniały bezpieczne przeprowadzenie czynności badawczych i doświadczalnych.

- Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne dojście.

- Przy wykonywaniu pracy nie wymagającej stale pozycji stojącej należy pracownikom zapewnić możliwość siedzenia.

- Właściwa organizacja pracy w laboratorium wymaga każdorazowego określenia osób odpowiedzialnych za daną pracę. W każdym przypadku praca powinna być nadzorowana.

- Przy wykonywaniu po raz pierwszy nieznanego dotychczas procesu szczególnie niebezpiecznego, należy określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pracownik samodzielny prowadzący reakcję ma obowiązek:

- dokładnego zaznajomienia się z teoretycznymi możliwościami jej przebiegu,

- przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności na wypadek niepożądanego przebiegu procesu,

- zabezpieczenia się w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń w laboratorium,

- przygotowania substancji neutralizujących oraz wody do spłukania rozlanej zawartości aparatury,

- przygotowania środków gaśniczych.

- W pomieszczeniu pracy laboratorium, w którym zatrudniona jest tylko jedna osoba, a w sytuacji awaryjnej mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia, należy wprowadzić obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób i w oznaczonych porach.

- Zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

- Dla zabezpieczenia pracowników i mienia przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych, należy bezwzględnie przestrzegać ładu i czystości w laboratorium.

- Materiały niebezpieczne jak odczynniki chemiczne i materiały o nieznanych właściwościach mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych do celów badawczych i doświadczalnych.

- Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

- Do przemieszczania materiałów chemicznych stosować odpowiednie środki transportu. Wózki do przewozu butli z gazami, kwasami, lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w specjalne urządzenia zabezpieczające.

- Do prac laboratoryjnych używać wyrobów ze szkła i innych tworzyw oznaczonych znakami firmowymi, które gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo pracy.

- Przy myciu szkła laboratoryjnego i używaniu różnych środków czyszczących stosować rękawice ochronne i fartuch kwasoodporny.

- Przy otrzymywaniu w reakcjach chemicznych gazów np. wodoru należy dbać o szczelność aparatury. Na drzwiach umieścić ostrzegawczy napis

„Praca z wodorem nie wchodzić z ogniem".

- Przy pracach z kwasami bezwzględnie nosić okulary ochronne, rękawice i fartuch kwasoodporny.

Przy rozcieńczaniu należy wlewać kwas do wody, nie na odwrót.

- Reakcje pod zwiększonym lub zmniejszonym ciśnieniem np. przy destylacji próżniowej prowadzić zawsze w okularach lub maskach ochronnych.

- Ekstrakcję należy przeprowadzać z dala od źródeł otwartego ognia a w przypadku łatwopalnych rozpuszczalników jak eter z dala od przedmiotów silnie rozgrzanych.

- W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia , osoba kierująca jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

- Pracownicy laboratorium powinni stale korzystać z aktualnych instrukcji BHP: obsługi maszyn i urządzeń technicznych,  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

- Wszelkie maszyny i urządzenia techniczne w laboratorium jak urządzenia do rozdrabniania, palniki gazowe, autoklawy, butle powinny spełniać wymagania BHP oraz PN, natomiast sprzęt, maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, powinny mieć odpowiednie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- Osoby odpowiedzialne za właściwą eksploatację urządzeń są zobowiązane do bezzwłocznego zgłaszania naprawy uszkodzonych elementów maszyn.

- W laboratorium powinny być wydzielone naczynia do celów spożywczych, odbiegające swym wyglądem od naczyń reakcyjnych, oraz miejsca spożywania posiłków.

Niedopuszczalny jest zwyczaj przygotowywania i spożywania posiłków w naczyniach laboratoryjnych i na stołach laboratoryjnych.

- Każdy pracownik laboratorium (samodzielny specjalista, laborant) musi mieć odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla zajmowanego stanowiska, aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy oraz

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pracownicy laboratorium powinni być wyposażeni w odzież roboczą i odpowiedni sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. .Rodzaj odzieży roboczej i ochronnej uzależniony jest od rodzaju czynności wykonywanych przez pracownika w laboratorium.

- W laboratorium obowiązkowo musi być umieszczony sprzęt ppoż. wraz z instrukcją.

- Laboratorium powinno być wyposażone w niezbędne środki pierwszej pomocy. W większych laboratoriach powinien znajdować się zorganizowany punkt pomocy sanitarnej.

- W laboratorium na widocznym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie telefonu powinien być wywieszony spis telefonów i adresy instytucji pierwszej pomocy (punktu lekarskiego, straży pożarnej, policji, pogotowia).

- Adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi, a zwłaszcza pracownikom nadzoru technicznego laboratorium.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |